|  | FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - FIBRA ÓPTICA Proyecto Tasa de Seguridad |  |
| --- | --- | --- |

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

| Número trazado | 2 |
| --- | --- |
| Municipio | Ciudad Bolívar |
| Departamento | Antioquia |
| Operador | ELEPHAS SAS |
| Aliado | 1 |
| Técnico responsable | Edison Chavarr�a villa |
| Fecha diagnóstico | 17/03/2026 |
| Longitud aproximada | -76.03296833333334 |
| Componentes relacionados |  |
| Observaciones generales |  |

2. RESUMEN DEL TRAMO

| Total puntos de anclaje | 1 |
| --- | --- |
| Postes existentes | 1 |
| Postes requeridos | 0 |
| Longitud aproximada | -76.03296833333334 |

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

| Número del poste | 3 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 8MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste |  |
| Tipo tensión |  |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |