|  | FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - FIBRA ÓPTICA Proyecto Tasa de Seguridad |  |
| --- | --- | --- |

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

| Número trazado | 2 |
| --- | --- |
| Municipio | Giraldo |
| Departamento | Antioquia |
| Operador | UNION TEMPORAL AEI |
| Aliado | 1 |
| Técnico responsable | Aida Lizeth Mera Prieto |
| Fecha diagnóstico | 17/04/2026 |
| Longitud aproximada | 647.77 |
| Componentes relacionados |  |
| Observaciones generales |  |

2. RESUMEN DEL TRAMO

| Total puntos de anclaje | 19 |
| --- | --- |
| Postes existentes | 19 |
| Postes requeridos | 0 |
| Longitud aproximada | 647.77 |

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 1

Información general del punto

| Número del poste | 1 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste | Policia |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | ALTA |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

| Número del poste | 2 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 8MTS |
| Dirección de referencia del poste | 8-53 |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | BAJA |
| Red secundaria | TB_FO |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

| Número del poste | 3 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste | POSTE_META |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste | Resalto |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | ALTA |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | SI |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico |  |
| Estado gabinete | BUENO |
| Estado operativo gabinete | OPERATIVO |
| % ocupación gabinete | 50 |
| El gabinete pertenece | CCTV |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 4

Información general del punto

| Número del poste | 4 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste | POSTE_META |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | ALTA |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 5

Información general del punto

| Número del poste | 5 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste | POSTE_META |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | ALTA |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 6

Información general del punto

| Número del poste | 6 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste | POSTE_META |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste |  |
| Tipo tensión |  |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 7

Información general del punto

| Número del poste | 7 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste | POSTE_META |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste |  |
| Tipo tensión |  |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 8

Información general del punto

| Número del poste | 8 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste | POSTE_MADERA |
| Altura del poste (m) | 8MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | BAJA |
| Red secundaria | TB_FO |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 9

Información general del punto

| Número del poste | 9 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ALUMBRADO_PUB,ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste | POSTE_MADERA |
| Altura del poste (m) | 8MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | BAJA |
| Red secundaria | TB_FO |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 10

Información general del punto

| Número del poste | 10 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste | POSTE_MADERA |
| Altura del poste (m) | 8MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | BAJA |
| Red secundaria | TB_FO |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 11

Información general del punto

| Número del poste | 11 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,ALUMBRADO_PUB,TELEMATICA |
| Tipo de poste | POSTE_FIBRA |
| Altura del poste (m) | 8MTS |
| Dirección de referencia del poste | 8-123 |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | BAJA |
| Red secundaria | TB_FO |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | NO |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica | SI |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 12

Información general del punto

| Número del poste | 12 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,ALUMBRADO_PUB,TELEMATICA |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 8MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | BAJA |
| Red secundaria | TB_FO |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 13

Información general del punto

| Número del poste | 13 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 8MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | BAJA |
| Red secundaria | TB_FO |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 14

Información general del punto

| Número del poste | 14 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste | POSTE_FIBRA |
| Altura del poste (m) | 8MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | BAJA |
| Red secundaria | TB_FO |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 15

Información general del punto

| Número del poste | 15 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste | POSTE_FIBRA |
| Altura del poste (m) | 8MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | BAJA |
| Red secundaria | TB_FO |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 16

Información general del punto

| Número del poste | 16 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | TELEMATICA,ENERGIA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste | POSTE_META |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | ALTA |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 17

Información general del punto

| Número del poste | 17 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste |  |
| Tipo tensión |  |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 18

Información general del punto

| Número del poste | 18 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste | POSTE_META |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | ALTA |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 19

Información general del punto

| Número del poste | 19 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio |  |
| Tipo de poste | POSTE_FIBRA |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste | MUNICIPIO |
| Tipo tensión | NO_TIENE |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico |  |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico |  |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |