|  | FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - FIBRA ÓPTICA Proyecto Tasa de Seguridad |  |
| --- | --- | --- |

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

| Número trazado | 5 |
| --- | --- |
| Municipio | Giraldo |
| Departamento | Antioquia |
| Operador | UNION TEMPORAL AEI |
| Aliado | 1 |
| Técnico responsable | Aida Lizeth Mera Prieto |
| Fecha diagnóstico | 17/04/2026 |
| Longitud aproximada | 228.68 |
| Componentes relacionados |  |
| Observaciones generales |  |

2. RESUMEN DEL TRAMO

| Total puntos de anclaje | 8 |
| --- | --- |
| Postes existentes | 8 |
| Postes requeridos | 0 |
| Longitud aproximada | 228.68 |

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 1

Información general del punto

| Número del poste | 1 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio |  |
| Tipo de poste | POSTE_FIBRA |
| Altura del poste (m) | 14MTS |
| Dirección de referencia del poste | Ptz 3 |
| Propietario del poste | MUNICIPIO |
| Tipo tensión | NO_TIENE |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico |  |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico |  |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

| Número del poste | 2 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste | POSTE_FIBRA |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste | D1 |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | ALTA |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

| Número del poste | 3 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 8MTS |
| Dirección de referencia del poste | 10-08 |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | BAJA |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 4

Información general del punto

| Número del poste | 4 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | ALTA |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica |  |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 5

Información general del punto

| Número del poste | 5 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,TELEMATICA |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 8MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | ALTA |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 6

Información general del punto

| Número del poste | 6 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,ALUMBRADO_PUB,TELEMATICA |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | ALTA |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 7

Información general del punto

| Número del poste | 7 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA,TELEMATICA,ALUMBRADO_PUB |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste |  |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | ALTA |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 8

Información general del punto

| Número del poste | 8 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | TELEMATICA |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste | CCTV |
| Propietario del poste | MUNICIPIO |
| Tipo tensión | NO_TIENE |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | SI |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico |  |
| Estado gabinete | BUENO |
| Estado operativo gabinete | OPERATIVO |
| % ocupación gabinete | 50 |
| El gabinete pertenece | CCTV |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | SI |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica |  |
| Tipo de fibra óptica | FO_MONO_24H |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |