|  | FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO - FIBRA ÓPTICA Proyecto Tasa de Seguridad |  |
| --- | --- | --- |

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRAMO

| Número trazado | 4 |
| --- | --- |
| Municipio | Granada |
| Departamento | Antioquia |
| Operador | CONSORCIO CCTV CIUDADANIA Y NODOS VALOR MAS |
| Aliado | 1 |
| Técnico responsable | Wilson Ib��ez Prieto |
| Fecha diagnóstico | 06/12/2025 |
| Longitud aproximada | 175.13 |
| Componentes relacionados |  |
| Observaciones generales |  |

2. RESUMEN DEL TRAMO

| Total puntos de anclaje | 6 |
| --- | --- |
| Postes existentes | 6 |
| Postes requeridos | 0 |
| Longitud aproximada | 175.13 |

3. PUNTOS DE ANCLAJE RELACIONADOS

A continuación se presenta la información técnica de cada punto de anclaje relacionado con el tramo.

PUNTO ANCLAJE: 1

Información general del punto

| Número del poste | 1 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 8MTS |
| Dirección de referencia del poste | 23-02 |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | BAJA |
| Red secundaria | TB_TELEFONIA |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | NO |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica |  |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 2

Información general del punto

| Número del poste | 2 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 8MTS |
| Dirección de referencia del poste | 23 -36 |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | BAJA |
| Red secundaria | TB_TELEFONIA |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | NO |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica |  |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 3

Información general del punto

| Número del poste | 3 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste | 23-62 |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | BAJA |
| Red secundaria | TB_TELEFONIA |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | NO |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica |  |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 4

Información general del punto

| Número del poste | 4 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 8MTS |
| Dirección de referencia del poste | Camara |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | BAJA |
| Red secundaria | TB_TELEFONIA |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | NO |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica |  |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 5

Información general del punto

| Número del poste | 5 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio | ENERGIA |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 8MTS |
| Dirección de referencia del poste | 25 -21 |
| Propietario del poste | EPM |
| Tipo tensión | BAJA |
| Red secundaria | TB_TELEFONIA |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico | NO |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico | NO |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | NO |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica |  |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |

PUNTO ANCLAJE: 6

Información general del punto

| Número del poste | 6 |
| --- | --- |
| Relación trazado-tramo |  |
| Tipo de servicio |  |
| Tipo de poste | POSTE_CONCRE |
| Altura del poste (m) | 12MTS |
| Dirección de referencia del poste | camara |
| Propietario del poste | MUNICIPIO |
| Tipo tensión | NO_TIENE |
| Red secundaria |  |

Información gabinete

| Existe gabinete metálico |  |
| --- | --- |
| Requiere gabinete metálico |  |
| Estado gabinete |  |
| Estado operativo gabinete |  |
| % ocupación gabinete |  |
| El gabinete pertenece |  |

Información fibra óptica

| Existe fibra óptica | NO |
| --- | --- |
| Requiere fibra óptica | NO |
| Tipo de fibra óptica |  |

Registro fotográfico del punto

| Fotografía 1 | Fotografía 2 |
| --- | --- |